ПРОТОКОЛ №11

итогов закупа способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи от 20.02.2020 года

г. Петропавловск                                                                                                                                                                            21 февраля 2020 года

- Организатор государственных закупок КГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» провел закуп способом запроса ценовых предложений

Техническая спецификация закупаемых товаров

| № | Международное непотентованное наименование | Характеристика | Единица измерения | Количество | Цена | Выделенная сумма | Срок поставки | Адрес поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тонометр LD-80 | • Предназначен для измерения давления у норожденных, младенцев и детей. • Металлический анероидный манометр. • 3 хлопковые манжеты для окружности плеча 7-12 см, 11-19 см и 18-26 см. • Сетчатый фильтр обратного клапана нагнетателя предотвращает засорение прибора пылью. • Металлический воздушный игольчатый клапан. • На манжету нанесены специальные размерные метки Наличие регистрационного удостоверения РК. Наличие поверки., сертификата о признании об утверждении типа средств измерений | шт | 6 | 9500 | 57000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 2 | Аппарат дыхательный ручной АДР-МП-В (взрослый) | ## Технические характеристики - Объем вдыхаемого газа, мл, макс: 1200 - Объем дыхательного мешка, мл: 1550±50 - Объем резервного мешка, мл: 2600 - Минутная вентиляция, л/мин, макс.: 31 - Ограничение давления в дыхательном контуре, гПа: 60±2 - Сопротивление вдоху, гПа, не более: 5 - Сопротивление выдоху, гПа, не более: 2 - Максимальный вакуум 70 кПа: за 10 сек - Производительность по воде: 6 л/мин. - Производительность по искусственным рвотным массам: 2 л/мин. - Свободный воздушный поток при максимальных тактах отсасывания: 70 л/мин - Вместимость сборника жидкости: 0,3 л. - Внутренний диаметр отсасывающей трубки: 10 мм - Габаритные размеры, мм (в сумке), не более: 370х175х310 - Масса, кг: 3,5. ## Стандартная комплектация - Комплект дыхательный КД-МП-В: 1 - Аспиратор механический АПМ-МП-1: 1 - Языкодержатель: 1 - Роторасширитель винтовой: 1 - Воздуховод №2: 1 - Воздуховод №3: 1 - Воздуховод №4: 1 - Сумка: 1 - Руководство по эксплуатации на русском языке 1. Наличие регистрационного удостоверения РК. | шт | 5 | 164000 | 821500 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 3 | Носилки медицинские бескаркасные ПЛАЩ | Носилки медицинские бескаркасные ПЛАЩ - Носилки тентовые с синтетическим покрытием бескаркасные с петлями для переноски, складывающиеся в рулон, для скорой медицинской помощи.Носилки ПЛАЩ представляют собой полотнище из прочного армированного материала с ПВХ покрытием, прошитое по периметру и поперёк (по диагонали) ременной стропой. Носилки по периметру оснащены ручками для переноски пациента из ременной стропы с оплеткой из трубки ПВХ. Носилки упакованы в чехол, на котором имеется окно для информационной таблички (для номера бригады и т.п.). ## Технические характеристики - Габаритные размеры носилок, мм (в развернутом состоянии): 2000х850± 60 - Масса, кг (не более): 2,3 - Номинальная нагрузка, кг: 150. ## Стандартная комплектация - Носилки бескаркасные: 1 шт. - Ручки для переноски пациента с оплеткой из трубки ПВХ: 8 шт. - Чехол: 1 шт. - Руководство по эксплуатации: 1 шт. ## Наличие регистационного удостоверения РК. | шт | 13 | 34000 | 442000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 4 | Ларингеальная маска № 4 | Ларингеальная маска № 4 Внутренний ∅,мм - 10,5±0,2 Наружный ∅, мм - 15,9±0,2 Объем заполнения манжеты - до 30 мл стерильная; снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска повреждения тканей ротоглотки; прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета выполнена из имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразового применения. | Шт | 10 | 5150 | 51500 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 5 | Ларингеальная маска № 2 | Ларингеальная маска № 2 Внутренний диаметр 8.0±0.2 мм, наружный диаметр 12.0±0.2 мм. 2 Объем заполнения манжеты - до 10 мл стерильная; снабжена мягкой раздувной манжетой, обеспечивающей надежное прилегание с минимизацией риска повреждения тканей ротоглотки; прозрачность материала позволяет определить блокировку просвета выполнена из имплантационно-нетоксичного ПВХ, одноразового применения. | шт | 6 | 3000 | 18000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |
| 6 | Компрессорный небулайзер | Технические характеристики: Наименование: Ингалятор компрессорный Технология виртуальных клапанов V.V.T.: Да Технология вибрирующей сетки V.M.T.: Нет Длина воздуховодной трубки: 207 см Средний размер частиц аэрозоля (MMAD - Mass Median Aerodynamic Diameter, аэродинамический диаметр частиц средней массы): 3,0 мкм Аэрозоль % < 5 мкм: 76% Емкость резервуара для лекарственных средств: макс. 7 мл Соответствующий объем для лекарственных средств: мин. 2 мл - макс. 7 мл Остаточный объем лекарства: 0,7 мл Производительность (выход аэрозоля): 0,5 мл/мин Подача аэрозоля: 0,4 мл (2 мл, 1% NaF) Скорость подачи аэрозоля: 0,09 мл/мин (2 мл, 1% NaF) Уровень шума: менее 60 дБ Ручка для переноски: Нет Работа от аккумулятора: Нет Работа от сети: Да Режим работы: длительное, непрерывное Размеры прибора: 103 X 170 X 182 мм. (только компрессор) Вес прибора: 1,9 кг (только компрессор) Комплектация: Компрессор небулайзера Небулайзерная камера Воздуховодная трубка (ПВХ, 207 см) Загубник Насадка для носа Маска для взрослых (ПВХ) Маска для детей (ПВХ) Комплект воздушных фильтров 5 шт Сумка для хранения и переноски Руководство по эксплуатации Наличие регистрационного удостоверения в РК | шт | 14 | 35000 | 490000 | 15 дней | СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98 |

- Обоснования применения данного способа- в соответствии с главой 9 Правил организации и проведения закупа лекарственных средств, профилактических (иммунобиологических, диагностических, дезинфицирующих) препаратов, изделий медицинского назначения и медицинской техники, фармацевтических услуг по оказанию гарантированного объема бесплатной медицинской помощи, утвержденных постановлением Правительства РК от 30.10.2009 года №1729 (далее Правила) в соответствии с потребностью.

- Представлены  ценовые предложения  следующими потенциальными поставщиками:

| № п/п | Наименование потенциального поставщика | Адрес потенциального поставщика | Дата и время представления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТОО «Гелика» | 150004, СКО, г. Петропавловск, ул.Маяковского,95 юридический адрес, тел: +7 7152-53-42-89 | 17.02.2020г | 12час. 00 мин. |
| 2 | ТОО «АРША» | 020000,г.Кокшетау, мкр. Васильковский 12»а» тел. 8/7162/72-31-82 | 17.02.2020г | 12 час.15 мин. |
| 3 | ТОО «ОСТ-ФАРМ» | 070003, г. Усть-Каменогорск, ул.Астана,16а, тел.7232-76-51-91; 76-65-81 | 18.02.2020г | 11 час. 14 мин |
| 4 | ИП СТЕПАНОВА85 | 150000,г. Петропавловск, ул.Н.Назарбаева,163-87, тел. 87772375352 | 20.02.2020г | 10час. 40 мин. |

Ценовые предложения на участие в закупе после истечения окончательного срока предоставления (после 14ч. 00 мин. 20.02.2020 года) не поступали.

| № лота | ТОО «Гелика» |  | ТОО «АРША» |  | ТОО «ОСТ-ФАРМ» |  | ИП СТЕПАНОВА85 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Кол-во | Цена | Кол-во | Цена | Кол-во | Цена | Кол-во | Цена |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 6 | 7050 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 5 | 121250 |
| 3 | - | - | 13 | 26990 | 13 | 31800 | 13 | 31000 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 14 | 25490 | - | - | 14 | 32800 | 14 | 27240 |

- Эксперты не привлекались.

- Организатор по закупу способом запроса ценовых предложений лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи на 2020 год  РЕШИЛА:

Признать победителем поставщиков по следующим лотам;

По Лотам №1;2- представлено по одному ценовому предложению от ИП СТЕПАНОВА 85» на сумму  648 550,00 тенге;

По лоту №3 - представлено три ценовых  предложения: ТОО «АРША; ТОО «ОСТ-ФАРМ»; ИП СТЕПАНОВА85, наименьшая цена у ТОО «АРША» на сумму 350 870,00 тенге;

По лотам  №4;5 - не представлено ни одного ценового предложения.

По лоту №6 –представлено три ценовых предложения: ТОО «Гелика»; ТОО «ОСТ-ФАРМ»; ИП СТЕПАНОВА85;  наименьшая цена у ТОО «ГЕЛИКА» на сумму 356 860,00 тенге

К ГП на ПХВ «Областной центр скорой медицинской помощи» КГУ «Управление здравоохранения акимата СКО» заключит  Договора о закупе в установленные сроки.

Главный  врач                                                                                                                                                              Утебаев А.О.