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                                                                                                                                          Приложение 1
                                              Техническая спецификация закупаемых товаров
	№
	 Торговое наименование/ Наименование лекарственного средства (международное непатентованное наименование
	 Техническая характеристика
	Единица измерения
	Количество
	Цена
	Выделенная сумма
	Срок поставки
	Адрес поставки

	1
	Оригинальный шприц Perfusor® (Перфузор) объемом 50 мл с аспирационной иглой,  для аппарата Перфузор компакт плюс

	Оригинальный шприц Perfusor® (Перфузор) объемом 50 мл с аспирационной иглой для  аппарата перфузор компакт плюс. Предназначены для применения с шприцевыми насосами.
Легко скользящая накладка поршня с двумя уплотнительными кольцами не содержит натурального латекса и изготовлена из синтетических материалов.
-	Минимальный остаточный объем, нестираемая четкая градуировка. 
-	Герметичное и надежное винтовое соединение Люер лок.
-	Точное выполнение  пусковых параметров и равномерность инфузии.
-	Исключительные характеристики скольжения поршня.
-	Цилиндр и плунжер изготовлены из полипропилена.
	шт
	54,0
	730,0
	39420
	В течение 15 календарных дней.
	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

	2
	Удлинитель инфузионный 2000 мм, стерильный, однократного применения для аппарата Перфузор компакт плюс

	Предназначены для проведения внутривенного вливания лекарственных средств с помощью шприцевого дозатора в условиях лечебно-профилактических учреждений, облегчает проведение инфузионной терапии из различных источников, а также процесс контроля за ними. Состоит из прозрачной трубки, изготовленной из ПВХ медицинского назначения, номинальная длина, мм – 2000. 
	шт
	40
	837,09
	33483,6
	В течение 15 календарных дней.
	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98

	3
	Трехходовой инфузионный краник медицинский, стерильный, однократного применения

	Краник предназначен для многоходового подсоединения различных магистралей при инфузионной терапии. Совместим со всеми инфузионными системами
Два входных и один выходной коннектор Луер-Лок с винтовой фиксацией
Подвижность в осевом и радиальном направлениях на 360°
Цветная поворотная лопасть  направления потока синяя.
Стерильный, одноразовый,
корпус изготовлен из прозрачного полипропилена.


	шт
	50
	495,0
	24750,0
	В течение 15 календарных дней.
	СКО,г. Петропавловск, ул. Ульянова 98
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Қосымша 1
Сатып алынатын тауарлардың техникалық ерекшелігі
	№
	 Дәрілік заттың сауда атауы / атауы (халықаралық патенттелмеген атауы)
	 Техникалық сипаттамасы
	Өлшем бірлігі
	Саны
	Бағасы
	Бөлінген сома
	Жеткізу мерзімі
	Жеткізу мекенжайы

	1
	Түпнұсқа Perfusor® шприці (Перфузор) 50 мл аспирациялық инемен, аппарат үшін Перфузор плюам плюс

	Түпнұсқа Perfusor® шприці (Перфузор) 50 мл аспирациялық инемен аппаратқа арналған перфузор плюам плюс. Шприц сорғыларымен қолдануға арналған. Екі тығыздағыш сақинасы бар оңай сырғитын поршень төсемі табиғи латекссіз және синтетикалық материалдардан жасалған. - Минималды қалдық көлемі, өшірілмейтін нақты бітіру. - Люер локтың герметикалық және сенімді бұрандалы қосылымы. - Іске қосу параметрлерін дәл орындау және инфузияның біркелкілігі. - Поршеньді сырғудың ерекше сипаттамалары. - Цилиндр мен поршень полипропиленнен жасалған.
	дана
	54,0
	730,0
	39420
	15 күнтізбелік күн ішінде.
	СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98

	2
	Инфузиялық ұзартқыш 2000 мм, стерильді, аппарат үшін бір рет қолданылатын Перфузор плюам плюс
	Емдеу-профилактикалық мекемелер жағдайында шприц диспенсерінің көмегімен дәрі-дәрмектерді көктамыр ішіне енгізуге арналған, әртүрлі көздерден инфузиялық терапия жүргізуді, сондай-ақ оларды бақылау процесін жеңілдетеді. Медициналық мақсаттағы ПВХ – дан жасалған мөлдір түтіктен тұрады, номиналды ұзындығы, мм-2000.
	дана
	40
	837,09
	33483,6
	15 күнтізбелік күн ішінде.
	СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98

	3
	Медициналық, стерильді, бір рет қолданылатын үш жақты инфузиялық кран
	Кран инфузиялық терапия кезінде әртүрлі магистральдарды көп жақты қосуға арналған. Барлық инфузиялық жүйелермен үйлесімді Бұрандалы бекітпесі бар екі кіріс және бір шығыс Луер-Лок коннекторы Осьтік және радиалды бағытта 360°қозғалғыштық Ағын бағытының түрлі-түсті айналмалы жүзі көк. Стерильді, бір реттік, корпус мөлдір полипропиленнен жасалған.
	дана
	50
	495,0
	24750,0
	15 күнтізбелік күн ішінде.
	СҚО, Петропавл қ., Ульянов к-сі 98












